## **天津市南开区排水管理所2020年度排水设施养护服务项目**

## **项目需求书**

## 项目背景

对南开区7个街内（含向阳街、嘉陵道街、长虹街、学府街、万兴街、广开街、兴南街）设施进行检雨井清挖、排水管道疏通清淤及一定比例的设施维修工作。包括疏通管道458820 米，掏挖检雨井36956座，维修检雨井2217座，返修管道459米；本项目还包括上述作业产生的污泥处理及与作业相关的审批。

（二）服务要求

★1、投标人须按照采购人要求标准实施养护作业，提供承诺书并加盖投标单位公章（承诺书详见附件14）。

★2、投标人须为本项目成立专业服务团队，团队成员至少10名，提供承诺书并加盖投标单位公章（承诺书详见附件15）。

3、本项目由采购人提供全部作业车辆，投标人需提供具备经验的驾驶员。

4、服务期内共计2次对全部检雨井进行彻底清掏，具体时间由采购人确定；

5、服务期内对7个街内的排水管道、门前井等管道进行至少一次清淤疏通工作。

6、排污管道随时保持畅通。

7、清掏、高压清洗清淤清理工作应实现无害化处理。

8、清掏、高压清洗清淤清理工作应做到无二次污染或其他影响小区环境情况。

9、作业时应确保作业现场安全，作业完成后确保作业现场清洁，井盖等防护设施安全恢复。

10、排污物不可存放于社区境内，具备固定的清掏、清淤后排放物排放地点。

11、日常运行过程中若遇污水外溢或设施缺损，服务单位在接到采购人通知后需24小时内到达现场进行处理。

说明：本招标文件中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有任何偏离，否则做无效处理。